## Лист1
Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 4 от 09.09.2016 г
к договору управления многоквартирным домом от 31.05.2014 г
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
расположенного по адресу: Мурманская обл., п.Видяево, ул. Заречная д. №30
№ п/п | Услуги и работы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг | Годовая плата (рублей), в т.ч.НДС 18% | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц), в т.ч. НДС 18% после 01.06.15
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
1. | Визуальный осмотр технического состояния видимых частей конструкций с выявлением нарушений; при выявлении нарушений детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению их работоспособности | 2раза в год (весенний, осенний периоды) внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1. | Общие плановые осмотры состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | 2раза в год (весенний, осенний периоды) внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
2.2. | Проведение плановых осмотров состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, состояния дверей, запорных устройств дверей подвалов | 2 раза в месяц | 7699.86 | 0.38
2.3. | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | по мере необходимости | 810.51 | 0.04
2.4. | Уборка бытового и строительного мусора из тех.подвалов | по мере необходимости | 405.26 | 0.02
2.5. | Ремонт и укрепление дверных проемов , продухов | 1 раз в год | 1215.77 | 0.06
2.6. | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения | по мере необходимости | 202.63 | 0.01
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов
3.1. | Плановые осмотры стен МКД - в случае выявления повреждений и нарушений конструктивных решений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 2раза в год (весенний, осенний периоды) внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов
4.1. | Плановые визуальные осмотры технического состояния перекрытий и покрытий(целостного состояния конструкций и мест их опираний); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2раза в год (весенний, осенний периоды) внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов
5.1. | Плановые визуальные осмотры технического состояния балок(ригелей)перекрытий и покрытий (целостного состояния конструкций и мест их опираний); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2раза в год (весенний, осенний периоды) внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов
6.1. | Плановые визуальные осмотры технического состояния крыш; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2раза в год (весенний, осенний периоды) внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
6.2. | Устранение протечек кровли | по мере необходимости | 9928.77 | 0.49
6.3. | Очистка кровли от снега и наледи(сосулек) | по мере необходимости | 2228.91 | 0.11
6.4. | Ремонт слуховых окон, выходов на крыши(люки и дверные проемы), ходовых досок | по мере необходимости | 1013.14 | 0.05
6.5. | Очистка кровли от мусора, прочистка водоприемных воронок внутреннего водостока | по мере необходимости | 8510.38 | 0.42
6.6. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | по мере необходимости (в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха) | 2431.54 | 0.12
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов
7.1. | Плановые визуальные осмотры технического состояния лестниц; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2 раза в год (весенний, осенний периоды) внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
7.2. | Незначительный ремонт порогов, выбоин, трещин на площадках крылец, ремонт ограждений л/маршей и площадок | 1 раз в год | 405.26 | 0.02
7.3. | Окраска металлических ограждении лестничных маршей, поручней, метал.конструкций от коррозии | по мере необходимости | 1013.14 | 0.05
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
8.1. | Плановые визуальные осмотры технического состояния фасадов и конструктивных элементов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2 раза в год (весенний, осенний периоды) внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
8.2. | Заделка и герметизация трещин и швов в местах примыкания стен, козырьков, балконов | 1 раз в год | 810.51 | 0.04
8.3. | Ремонт и восстановление МПШ | 1 раз в год | 2634.16 | 0.13
8.4. | Ремонт и укрепление дверных проёмов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | 1 раз в год | 1013.14 | 0.05
8.5. | Ремонт штукатурки, окраска фасадов, цоколей, крылец отд.участками | по мере необходимости | 3849.93 | 0.19
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах
9.1. | Плановые визуальные осмотры технического состояния перегородок; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2 раза в год (весенний, осенний периоды) внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов
10.1. | Плановые визуальные осмотры технического состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год (весенний, осенний периоды) внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
10.2. | Восстановление и ремонт разрушений и повреждений (внутреннего) отделочного слоя (выборочный косметический ремонт в МОП) | по мере необходимости | 30191.57 | 1.49
10.3. | Заделка отверстий при смене отдельных участков труб (при переходе их через перекрытия) | по мере необходимости | 405.26 | 0.02
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
11.1. | Плановые осмотры состояния полов помещений МОП; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2 раза в год (весенний, осенний периоды) внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
11.2. | Незначительный ремонт порогов, выбоин, трещин на лестничных площадках, ступенях | 1 раз в год, дополнительно.при необходимости | 405.26 | 0.02
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
12.1. | Плановые осмотры целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в месяц внеплановые осмотры – по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
12.2. | Замена разбитых стекол окон до 0,1 м2 (с приставных лестниц) с мелким ремонтом оконных рам и переплётов в подъездах | по мере необходимости | 2634.16 | 0.13
12.3 | Ремонт и укрепление дверных полотен | 1 раз в год | 1215.77 | 0.06
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
13.1. | Обследование и прочистка по результатам обследования вентиляционных каналов | 1 раз в год | 1215.77 | 0.06
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах
14.1. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | ежемесячный опрос данных по каждому МКД | 3039.42 | 0.15
14.2. | Гидравлические и тепловые испытания оборудования тепловых пунктов | 1 раз в год | 1013.14 | 0.05
14.3. | Работы по очистке водоподогревателей для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 607.88 | 0.03
15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах
15.1. | Проведение плановых осмотров инженерного оборудованиясистем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения,расположенного в подвале и на чердаке многоквартирного дома с устранением замечаний | 1 раз в неделю | 14791.84 | 0.73
15.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | ежемесячный опрос данных по каждому МКД | 3242.05 | 0.16
15.3. | Осмотр оборудования общего пользования в квартирах (водопровод, канализация горячее водоснабжение, отопление) | 1 раз в год | 4255.19 | 0.21
15.4. | Восстановление разрушенной тепловой изоляции | 1 раз в год | 1621.02 | 0.08
15.5. | Ремонт (замена) измерительных приборов, запорной арматуры в тепловых узлах, на розливах ХГВС, ЦО, стояках системы центрального отопления (при обнаружении дефектов) | по мере необходимости | 4255.19 | 0.21
15.6. | Ревизия -прочистка фильтров отопления, фильтров ХВС, регулировочных клапанов, грязевиков | по мере необходимости | 405.26 | 0.02
15.7. | Устранение протечек в стояках и розливах ХГВС и их частичная замена (до 2-х метров) | по мере необходимости | 20870.68 | 1.03
15.8. | Прочистка канализационных стояков и лежаков | по мере необходимости | 4457.82 | 0.22
15.9. | Смена унитазов (при замене канализационного стояка) | по мере необходимости | 607.88 | 0.03
15.10. | Смена отдельных участков трубопроводов канализации(бытовой, ливневой) из чугунных и полимерных труб | по мере необходимости | 16615.5 | 0.82
15.11. | Демонтаж и установка общедомовых приборов учета ХГВС | по мере необходимости | 7091.98 | 0.35
15.12. | Поверка общедомовых приборов учета ХГВС | по мере необходимости | 4457.82 | 0.22
15.13. | Обслуживание УУТЭ с передачей данных в УК ,ТСО | ежемесячно | 16615.5 | 0.82
15.14. | Приемка в эксплуатацию узлов учета ХГВС индивидуальных | по мере поступления заявлений | 4863.07 | 0.24
15.15. | Снятие показаний приборов учета (общедомовых, индивидуальных) | общедомовых- ежемесячно, инд. – 2 раза в год | 3242.05 | 0.16
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
16.1. | Промывка и опрессовка системы центрального отопления ( т/узлы, в/п, розлива, стояки, приборы отопления) | 1 раз в год | 14994.47 | 0.74
16.2. | Удаление воздушных пробок (пробная топка) из системы центрального отопления - при запуске отопления, непредвиденных остановках, при ремонтных работах системы цо | 2 раза в год | 3242.05 | 0.16
16.3. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 раз в год | 2228.91 | 0.11
16.4. | Ремонт приборов отопления с заменой отдельных секции МС-140 | по мере необходимости | 4457.82 | 0.22
16.5. | Устранение утечек в приборах отопления - по заявке нанимателей жилых помещений, после осмотров | по мере необходимости | 3444.68 | 0.17
16.6. | Устранение протечек в стояках и розливах отопления и их частичная замена | по мере необходимости | 15602.36 | 0.77
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
17.1. | Измерение сопротивления изоляции электрических сетей в местах общего пользования | 1 раз в год | 607.88 | 0.03
17.2. | Осмотр электросетей, арматуры | 1 раз в картал | 5470.96 | 0.27
17.3. | Замена электролампочек в местах общего пользования | по мере необходимости | 3647.3 | 0.18
17.4. | Мелкий ремонт электропроводки (возле электроприборов) в местах общего пользования | по мере необходимости | 202.63 | 0.01
17.5. | Ремонт штепсельных розеток и выключателей в МОП | по мере необходимости | 607.88 | 0.03
17.6. | Замена светильников в МОП | по мере необходимости | 405.26 | 0.02
17.7. | Ремонт групповых щитков на лестничной площадке со сменой автоматов и пакетных переключателей | по мере необходимости | 11549.8 | 0.57
17.8. | Снятие показаний приборов учета (общедомовых, индивидуальных) | ежемесячно | 3242.05 | 0.16
17.9. | Облуживание и текущий ремонт электроплит | по необходимости-заявки пользователей | 14994.47 | 0.74
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
18.1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 5 раз в неделю | 52885.91 | 2.61
18.2. | Мытье лест.площадок и маршей ниже 3 этажа 1 раз в 5 месяцев* влажная уборка почтовых ящиков, плинтусов и окон 1 раз- 7 месяцев | 1 раз в 5 месяцев и 1 раз в 7 месяцев | 3647.3 | 0.18
18.3. | Очистка и уборка ступеней и площадок, крылец | 5 раз в неделю | 4052.56 | 0.2
18.4. | Дератизация | 1 раз в месяц по графику | 1418.4 | 0.07
19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года
19.1. | Уборка земельного участка в зимний период | 5 раз в неделю | 23504.85 | 1.16
19.2. | Уборка мусора на контейнерных площадках (погрузка вручную) | 5 раз в неделю | 2228.91 | 0.11
19.3. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю | 8307.75 | 0.41
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
20.1. | Уборка земельного участка в летний период | 5 раз в неделю | 23099.59 | 1.14
20.2. | Уборка мусора на контейнерных площадках (погрузка вручную) | 5 раз в неделю | 2228.91 | 0.11
20.3. | Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год | 2228.91 | 0.11
21. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
21.1. | Вывоз твердых бытовых отходов (от населения) | 6 раз в неделю | 43565.02 | 2.15
21.2. | Организация и содержание мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их сдача в спец организации | по мере необходимости | 607.88 | 0.03
22. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
22.1. | Осмотры состояния проходов на лестничных площадках, выходов на чердаки и кровлю | 1 раз в месяц | 3039.42 | 0.15
23. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения (постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения)
23.1. | Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения | 74567.1 | 3.68
| ИТОГО |  | 553984.94 | 27.34
| Собственник | Управляющая организация
| ______________________В.А.Градов | _______________________Ю.В.Сидиченко
| м.п. | м.п.
Приложение № 2 к дополнительному соглашению № 4 от 09.09.2016 г
к договору управления многоквартирным домом от 31.05.2014 г
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
расположенного по адресу: Мурманская обл., п.Видяево, ул. Заречная д. №30
№ п/п | Услуги и работы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг | Годовая плата (рублей), в т.ч.НДС 18% | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц), в т.ч. НДС 18% после 01.06.15
1 | Содержание (ремонт и замена) почтовых ящиков | по мере необходимости | 2228.91 | 0.11
2 | Вывоз твердых бытовых отходов (крупногабаритный мусор) | 1-2 раза в неделю | 10131.4 | 0.5
3 | Содержание контейнерных площадок и контейнеров в надлежащем состоянии (ремонт - окраска), расположенных на придомовой территории | по мере необходимости | 5876.21 | 0.29
4 | Программа производственного контроля по качеству воды | по согласованию с контролирующим органом графику | 3444.68 | 0.17
| ИТОГО |  | 21681.2 | 1.07
| Собственник | Управляющая организация
| ______________________В.А.Градов | _______________________Ю.В.Сидиченко
| м.п. | м.п.