Приложение

к постановлению

Администрации ЗАТО Видяево

от « 23 »  января  2012 г. №  50

### Стандарт качества муниципальной работы

### «Организация услуг газоснабжения»

- Наименование муниципальной работы

Организация услуг газоснабжения.

2. Правовые основания, регламентирующие выполнение муниципальной работы

2.1.  пп.4 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

2.2. Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 20.11.2000 № 878,

2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»,

2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,

2.5. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 19.06.2000 № 158-ст,

2.6. Приказ Минрегиона России от 26.06.2009 № 239 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации»,

2.7.  Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003  № 9,

2.8.  ОСТ 153-39.3-051-2003 Стандарт отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем»,  согласованный Госгортехнадзором России и утвержденный приказом Министерства энергетики РФ от 27.06.2003 № 259,

2.9. Правила  безопасности для объектов, использующих сжиженные  углеродные газы, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 27.05.2003 № 40,

2.10. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 91,

2.11. Правила пользования газом в быту, утвержденные  Приказом ГУПА «Росстройгазификация» от 26.04.1990 № 86-П и согласованные Министерством юстиции Российской Федерации 08.02.1990 № 2-14/41,

2.12. Приказ Ростехнадзора России от 02.12.2009 № 1001 «Об утверждении Методических рекомендаций по контролю за техническим обслуживанием и состоянием внутридомового газового оборудования»,

2.13. «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004», утвержденное Госстроем России.

- Содержание муниципальной работы

3.1. исполнение областных и федеральных целевых программ, реализуемых на территории ЗАТО Видяево, муниципальных целевых программ, которыми предусмотрены мероприятия в области организации услуг газоснабжения, путем своевременного и полного исполнения программных мероприятий;

- 3.2. организация услуг газоснабжения:

- 3.2.1. разработка плана (программы) капитального ремонта оборудования, используемого для оказания услуг газоснабжения, и проектов смет, направление их в Администрацию ЗАТО Видяево (далее – Администрация) на утверждение, при необходимости внесение в них корректировок,

- 3.2.2. выбор исполнителей работ и услуг по газоснабжению, обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, наружных сетей газоснабжения;

3.2.3. контроль качества выполняемых работ и услуг;

- 3.2.4. ежемесячная приемка выполненных работ с оформлением и подписанием соответствующих актов в соответствии с техническими нормативными документами;

3.2.5. контроль над техническим состоянием газового оборудования.

4. Описание  категории  (группы) потребителей муниципальной работы

Физические лица, проживающие в газифицированных многоквартирных домах

- 5. Наименование муниципального учреждения, выполняющего муниципальную работу

- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – муниципальное учреждение)

6. Объем муниципальной работы

- 6.1. Объем муниципальной работы составляет количество газа сжиженного, потребленного населением, и измеряется в тоннах.

6.2. Исполнение областных и федеральных целевых программ, реализуемых на территории ЗАТО Видяево, муниципальных целевых программ , которыми предусмотрены мероприятия в области организации услуг газоснабжения, осуществляется путем своевременного и полного исполнения программных мероприятий в соответствии с утвержденными областными, федеральными, муниципальными целевыми программами, муниципальными правовыми актами.

6.3. Организация услуг газоснабжения.

6.3.1. Перечень газового оборудования, подлежащего ремонту (в том числе капитальному), муниципальное учреждение определяет путем сопоставления фактических показателей его состояния с нормативными значениями.

6.3.2. Вид, сроки и состав ремонтных работ муниципальное учреждение устанавливает на основании ведомостей дефектов, диагностики, инженерных изысканий, проектной документации и других документов, содержащих оценку фактического состояния газового оборудования. Разработанный план (программу) капитального ремонта, ремонта газового оборудования и проекты смет муниципальное учреждение направляет в Администрацию на утверждение, при необходимости обеспечивает внесение в них корректировок.

Капитальный ремонт, ремонт  обеспечивается  наличием качественно разработанной проектно-сметной документации, составленной в соответствии с действующей нормативной базой. Не допускается использование морально устаревших технических решений, не обеспечивающих эксплуатационную надежность ремонтируемых объектов. Должны соблюдаться все проектные параметры и требования к технологиям.

6.3.3. Минимально необходимый перечень работ по обслуживанию внутридомового газового оборудования для обеспечения его исправного и работоспособного состояния приведен в таблице.

| № п/п | Наименование работы | Наименование части внутридомового газового оборудования | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание |  |  |
| 1.1 | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) | Газопроводы сети газопотребления | 3 раза в год |
| 1.2 | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) | Газоиспользующее оборудование | 3 раза в год |
| 1.3 | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр) | Газопроводы сети газопотребления | 3 раза в год |
| 1.4 | Приборная проверка герметичности соединений и отключающих устройств, проверка на загазованность | Газопроводы сети газопотребления, газоиспользующее оборудование | 3 раза в год |
| 1.5 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | Газопроводы сети газопотребления | По графику обслуживания |
| 1.6 | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Газоиспользующее оборудование | По графику обслуживания |
| 1.7 | Разборка и смазка кранов | Газоиспользующее оборудование | По графику обслуживания |
| 1.8 | Пневматическое испытание | Газопроводы сети газопотребления | По графику обслуживания |
| 1.9 | Продувка и пуск внутридомового газопровода после отключения | Газопроводы сети газопотребления | По графику обслуживания |
| 1.10 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы | Газоиспользующее оборудование | По графику обслуживания |
| 1.11 | Техническое обслуживание бытовых газовых плит | Газоиспользующее оборудование | 1 раз в год |
| 1.12 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ | Газоиспользующее оборудование | По мере необходимости |
| 1.13 | Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом | Газоиспользующее оборудование | При обслуживании оборудования |
| 1.14 | Проведение проверок показаний индивидуальных приборов учета газа и целостности пломб | Газоиспользующее оборудование | 1 раз в полгода |
| 1.15 | Отключение газовых приборов с установкой заглушек | Газоиспользующее оборудование | При освобождении квартир |
| 1.16 | Подключение газовых приборов со снятием заглушек | Газоиспользующее оборудование | При заселении в квартиру |
| 2. | Ремонт |  |  |
| 2.1 | Замена, демонтаж отдельных участков | Газопроводы сети газопотребления | По заявкам квартиросъемщиков, в местах общего пользования - по графику обслуживания |
| 2.2 | Замена отключающих устройств, соединительных деталей | Газопроводы сети газопотребления |  |
| 2.3 | Замена узлов и деталей | Газоиспользующее оборудование |  |
| 2.4 | Устранение утечек газа | Газопроводы сети газопотребления и газоиспользующее оборудование | Немедленно |
| 2.5 | Ремонт креплений и опор | Газопроводы сети газопотребления | По графику обслуживания |
| 2.6 | Окраска | Газопроводы сети газопотребления | По графику обслуживания |
| 3. | Техническое диагностирование |  |  |
| 3.1 | Техническое диагностирование газопроводов в местах пересечения ими строительных конструкций дома | Стальные газопроводы сети газопотребления | По графику обслуживания |

Выполнение работ должно производиться в соответствии  с требованиями нормативных правовых актов, указанных в пункте 2 настоящего стандарта, других нормативных актов, устанавливающих обязательные требования для работ по обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования. Применяемые технологии проведения работ по содержанию и ремонту внутридомового газового оборудования должны соответствовать установленным нормативным требованиям к его эксплуатации, а также эксплуатационной документации изготовителей бытового газоиспользующего оборудования. Применяемые материалы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

6.3.4. Выбор исполнителей работ и услуг по газоснабжению, обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, наружных сетей газоснабжения осуществляется муниципальным учреждением с учетом требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.3.5. Лицо, осуществляющее капитальный ремонт, ремонт, обязано осуществлять его в соответствии с заданием муниципального учреждения, проектно-сметной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда.

6.3.6. Контроль качества выполняемых ремонтных работ, осуществление полномочий заказчика-застройщика по капитальному ремонту, а также осуществление строительного контроля, технического надзора проводятся в процессе капитального ремонта, ремонта в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, техническому заданию.

6.3.7. Приемка выполненных работ с оформлением и подписанием соответствующих актов осуществляется в соответствии с заключенными договорами,  нормативными техническими документами.

6.3.8. Контроль над техническим состоянием газового оборудования осуществляется в целях обеспечения населения ЗАТО Видяево качественными услугами казоснабжения, комфортного и безопасного его проживания.

7. Результат выполнения муниципальной работы

7.1. соблюдение характеристик надежности и безопасности газового оборудования;

7.2. бесперебойное круглосуточное газоснабжение.

8. Порядок и условия выполнения муниципальной работы

8.1. Требования к срокам  выполнения муниципальной работы.

Продолжительность оказания муниципальной работы - в течение года.

8.2.   Сведения о размере платы, взимаемой с заявителя при выполнении  муниципальной  работы и способы её взимания.

Муниципальная работа выполняется за счет средств бюджета ЗАТО Видяево.

8.3. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы.

8.3.1.Требования к размещению муниципального учреждения, организации, выполняющей муниципальную работу – исполнитель муниципальной работы должен быть размещен на оптимальном расстоянии от ЗАТО Видяево,  обеспечивающим возможность своевременного выполнения муниципальной работы.   Помещения   должны   быть оснащены  необходимыми  средствами  телефонной и факсимильной связи.

8.3.2. Требования к техническому оснащению организации, оказывающей муниципальную услугу.

Исполнитель муниципальной работы должен быть оснащен специальным оборудованием и приборами, транспортом, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов, обеспечивающими надлежащее качество выполнения муниципальной работы.

Специальное  оборудование,  приборы  и  аппаратуру  следует использовать строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии.

8.4. Требования к работникам, выполняющим муниципальную работу.

8.4.1. Муниципальная работа выполняется исполнителем муниципальной услуги – Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево, которое для исполнения муниципальной работы вправе заключать договоры со сторонними организациями.

8.4.2. Численность персонала, участвующего в выполнении муниципальной работы – исполнитель муниципальной услуги должен располагать специалистами в количестве, необходимом для своевременного и качественного выполнения муниципальной работы.

8.4.3. Требования к уровню квалификации персонала, участвующего в выполнении муниципальной работы.

Каждый работник должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

8.4.4. При выполнении муниципальной работы работники  исполнителя должны проявлять к получателям муниципальной работы максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение. Персонал выполняющей работу организации во время непосредственного выполнения работ не должен кричать на жителей и гостей поселка, распивать спиртные напитки, употреблять нецензурные слова и выражения.

8.4.5. Организация, выполняющая работу, не должна допускать к выполнению работ сотрудников в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

8.5. Иные обязательные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

8.5.1. Сотрудники выполняющей работу организации, должны быть одеты в специальную одежду.

8.5.2. Выполнение указанных в настоящем стандарте требований не освобождает муниципальное учреждение от установленной законодательством ответственности за несоблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и правил.

8.6. Требования к информационному обеспечению потребителей муниципальной  работы.

8.6.1. Информация по вопросам выполнения муниципальной работы предоставляется при личном или письменном обращении, а также с использованием средств телефонной связи, по электронной почте, посредством публикации настоящего стандарта в газете «Вестник Видяево»,  размещения настоящего стандарта на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zatovid.ru.

- 8.6.2. Информация о месте нахождения, графике работы муниципального учреждения, обеспечивающего выполнение муниципальной работы.

Место нахождения муниципального учреждения: Мурманская область, н.п.Видяево, ул.Заречная, 15.

График работы муниципального учреждения:

понедельник                    - с 8.30 до 18.00

вторник – пятница          - с 08.30 до 17.00

перерыв                           - с 12.30 до 14.00

суббота, воскресенье       - выходной

График приема заявителей руководителем муниципального учреждения, должностным лицом муниципального учреждения, ответственным за выполнение муниципальной работы (далее - ответственное должностное лицо):

понедельник с 15.00 до 17.00

четверг         с 15.00 до 16.45

Информацию о месте нахождения муниципального учреждения, графике его работы, консультацию о порядке выполнения муниципальной работы можно получить по телефону: (815-53) 5-61-40 (руководитель муниципального учреждения), (815-53) 5-62-45 (ответственное должностное лицо).

8.6.3. Почтовый адрес муниципального учреждения для направления документов и обращений: 184372, Мурманская область, н.п.Видяево, ул.Заречная, 15, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

Адрес электронной почты муниципального учреждения для направления документов и обращений: umsvid@mail.ru.

8.6.4. При осуществлении информирования на личном приеме ответственное должностное лицо обязано принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заинтересованного лица в очереди при личном обращении не может превышать 30 минут. При этом должен быть обеспечен прием всех обратившихся лиц не позднее, чем за 30 минут до окончания времени приема.

В случае, если подготовка ответа на заданные вопросы требует продолжительного времени (более 20 минут), ответственное должностное лицо предлагает заявителю обратиться письменно, либо назначает другое удобное для заявителя время для устного информирования, не позднее 3 рабочих дней со дня личного обращения.

8.6.5. При информировании о выполнении муниципальной работы по телефону ответственное должностное лицо обязано  представиться, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность.

По телефону заявителю сообщается следующая информация: график приема руководителем муниципального учреждения, ответственным должностным лицом, точный почтовый и фактический адрес муниципального учреждения (при необходимости – способ проезда к нему), требования к письменному запросу.

Ответственное должностное лицо принимает звонки от лиц по вопросу информировании о стандарте выполнения муниципальной работы в соответствии с графиком работы муниципального учреждения. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 5 минут.

8.6.6. При информировании по письменным запросам ответ, подготовленный ответственным должностным лицом, подписанный руководителем муниципального учреждения, направляется в адрес заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления письменного запроса.

8.6.7. В ответе указываются фамилия, инициалы непосредственного исполнителя документа, а также номер телефона для справок.

8.6.8. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя не позднее 5 рабочих дней, следующих после поступления обращения. В ответе указывается фамилия, инициалы и должность специалиста, подготовившего ответ, а также номер телефона для справок.

8.6.9. Вся информация, необходимая заинтересованным лицам, является бесплатной.

8.6.10. Сообщения о выполнении муниципальной работы с нарушениями настоящего стандарта  принимаются по телефону руководителя муниципального учреждения, указанному в пункте 8.6.2 настоящего стандарта.

9. Порядок обжалования действий (бездействия) работников, выполняющих муниципальную работу

9.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) работников, выполняющих муниципальную работу, следующими способами:

9.1.1. указание на нарушение требований настоящего стандарта работнику, выполняющему муниципальную работу;

9.1.2.  жалоба на нарушение требований настоящего стандарта руководителю муниципального учреждения;

9.1.3. жалоба на нарушение требований настоящего стандарта Главе администрации ЗАТО Видяево;

9.1.4. обращение в суд.

9.2. Направление жалобы на нарушение требований настоящего стандарта руководителю муниципального учреждения или Главе администрации ЗАТО Видяево осуществляется устно (на приеме по личным вопросам) или письменно.

9.2.1. В письменной жалобе указывается:

- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);

- полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);

- почтовый адрес, контактный телефон (при наличии);

- предмет жалобы;

- личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя).

9.2.2. Дополнительно в письменной жалобе могут быть указаны:

- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, действие (бездействие) которого обжалуется;

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

9.2.3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

9.2.4. Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 рабочих дней с момента ее поступления.

9.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заинтересованного лица, либо об отказе в его удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.

9.4. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по выполнению муниципальной работы и применении дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) к сотруднику, ответственному за допущенные нарушения требований настоящего стандарта.

10. Показатели оценки качества муниципальных работ

10. Показатели оценки качества муниципальной работы.

10.1. Критериями оценки качества муниципальной работы являются:

10.1.1. полнота предоставления муниципальной работы в соответствии с установленными  настоящим стандартом требованиями ее предоставления;

10.1.2. результативность (эффективность) предоставления муниципальной работы по результатам оценки соответствия оказанной работы стандарту качества путем анализа поступивших жалоб (обращений) потребителей работы на некачественное предоставление муниципальной работы.

10.2. Основные показатели оценки качества предоставления муниципальной работы:

10.2.1.  удовлетворенность получателей муниципальной работы объемом и качеством ее оказания;

10.2.2. бесперебойное круглосуточное газоснабжение.

10.3. Система индикаторов качества предоставления муниципальной работы:

| № п/п | Индикаторы качества муниципальной работы | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокий уровень выполнения работы | Средний уровень выполнения работы | Низкий уровень выполнения работы |
| 1. | Годовое количество обоснованных жалоб, связанных с предоставлением муниципальной работы (единиц), определяемое на основе анализа поступивших жалоб, единиц | 0 | 1-10 | свыше 10 |
| 2. | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение, дней | 365 | 330-364 | ниже 330 |